- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

- Единый адрес: ysy@nt-rt.ru

| КАРТА ЗАКАЗА на шкаф управления наружным освещением (ШУНО) «Светлый город» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер карты заказа |  | Дата получения карты заказа | Присвоенное наименование ШУНО |
| (Заполняется ЮГ Системой плюс) |  | (Заполняется ЮГ Системой плюс) | (Заполняется ЮГ Системой плюс) |

- сведения о заказчике

| Полное наименование предприятия Заказчика |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны, факс |  |
| E-mail |  |
| Ф.И.О. и должность руководителя, на имя которого необходимо предоставить технико-коммерческое предложение |  |
| Ф.И.О. и должность лица, заполнившего карту заказа |  |

- Количество шкафов Шуно:

Количество заказываемых устройств ШУНО, шт.

- Количество питающих вводов шкафа шуно:

| Отметьте знаком «» количество питающих вводов |  |
| --- | --- |
| 1 питающий ввод | 2 питающих ввода |

- Харктеристика вводов шкафа шуно

Укажите номинальный ток вводного коммутационного аппарата

  - Дополнительные требования к разделу «Характеристики вводов шкафа ШУНО»:

- Характеристика отходящих линий наружного освещения

| Количество однофазных отходящих линий, шт | Рабочий ток отходящей линии на 1 фазу, А | Тип защиты отходящей линии: предохранитель или автоматический выключатель |
| --- | --- | --- |

  - Дополнительные требования к разделу «Характеристики отходящих линий»:

- Тип счетчика

Укажите тип счетчика с цифровым интерфейсом RS-485, который необходимо установить в шкаф ШУНО*

*По умолчанию устанавливается счетчик Меркурий-230, либо CE-303

- ШКАФ ШУНО

Укажите предпочтительный размер и тип шкафа: навесной или напольный

Укажите дополнительные требования к шкафу при необходимости

- Требования к устройству телемеханики «КОМПАС ТМ 2.0» для контроля и управления шкафом ШУНО

  - Каналы телеизмерений текущих (ТИТ):

По умолчанию контроллер настраивается на все основные типы ТИТ, собираемые счетчиком, включая: токи и напряжения по каждой фазе, активная мощность и коэффициент мощности по каждой фазе и суммарно, частота сети, все виды энергии, предоставляемые счетчиком.

Укажите дополнительные требования к каналам ТИТ при необходимости

  - Каналы телесигнализации (ТС):

| *По умолчанию устанавливаются все типы ТС Типы ТС* | Контроль срабатывания контакторов | Контроль наличия ~220В в точке подключения отходящей линии | Контроль открывания двери шкафа ШУНО | Укажите дополнительно необходимые ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый тип ТС отметить знаком «» |  |  |  |  |

  - Каналы телеуправления (ТУ):

    - Краткие технические характеристики коммутирующих элементов каналов телеуправления*

| Исполнительные коммутирующие элементы - электромеханические реле | Исполнительные коммутирующие элементы - электронные ключи |
| --- | --- |
| Род коммутируемого тока переменный и постоянный |  |
| Номинальное коммутируемое напряжение: 220 В | Номинальное коммутируемое напряжение: 220 В |
| Номинальный коммутируемый ток: ~ 5 А, =0.25 А | Номинальный коммутируемый ток: ~5 А, =5 А |
| Укажите требуемый вариант коммутирующих элементов исполнительных цепей знаком «» |  |

*По умолчанию закладываются электромеханические реле

Дополнительные требования к разделу информационная емкость устройства КП

  - Характеристика каналов связи:

| *По умолчанию предусматривается работа при помощи GSM/GPRS канала связи Вид канала связи* | GSM/GPRS | Выделенный телефонный канал (2-х проводная линия) | Ethenet | Радомодем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемый вид отметить знаком «» |  |  |  |  |

Дополнительные требования к разделу «Характеристики каналов связи»:

  - Конструктивное исполнение устройства телемеханики:

| В герметично закрываемом металлическом шкафу, встроенном в шкаф ШУНО | Без дополнительного шкафа, на монтажной раме (плоскости) шкафа ШУНО |
| --- | --- |

Дополнительные требования к конструктиву устройства телемеханики:

8.6 Дополнительные требования к функциям устройства телемеханики:

Устройство телемеханики в типовом варианте позволяет осуществлять следующие основные:

- управлять включением и отключением каждой фазы наружного освещения, как с диспетчерского пункта, так и в автономном режиме по заранее установленному времени на уровне каждого устройства КП телемеханики, с возможностью задавать при этом вечерний и ночной режимы освещения;

- контролировать токовые нагрузки по каждой фазе, отслеживать аварийные изменения в потреблении тока по заданным уставкам;

- контролировать включенное и отключенное состояние коммутационных аппаратов (пускателей) по каждой фазе;

- контролировать суммарную потребляемую мощность электроэнергии по 3-м фазам;

- контролировать наличие напряжения ~220В по каждой фазе  в цепях предохранителей;

- менять с диспетчерского пункта, по каналу связи время автономного включения и отключения и уставки по каналам телеизмерения.

Укажите дополнительные требования к функциям КП

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

- Единый адрес: ysy@nt-rt.ru