# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

# Единый адрес: ysy@nt-rt.ru

КАРТА ЗАКАЗА на флажки и предупредительные таблички для щита диспетчерского мозаичного ЩДМ-25

- сведения о заказчике

| Полное наименование предприятия Заказчика |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны, факс |  |
| E-mail |  |
| Ф.И.О. и должность лица, заполнившего карту заказа |  |

- полное Наименование сетей. ЗАГОЛОВОК щитА, для которого заказываются данные флажки и предупредительные таблички

Таблица – Типы флажков. Внешний вид и размер.

| Форма, внешний вид флажка | Тип флажка, наименование | Внешний размер, мм | Максимальный размер образа, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HZ102C («Табличка») | 30 х 19 | 26 х 11 | Отверстие для установки 1,0 мм. Применение в ЩДМ-25 выпуска после 1 июля 2010 г. |
|  | HZ103C («Квадрат») | 20 х 16 | 14 х 14 | — // — |
|  | HZ106C («Диск») | 20 х 16 | 14 | — // — |

Таблица 1 – Цветовая палитра для нанесения графических образов и надписей.

| Название цвета | Код цвета | Параметры цвета по палитре CMYK и RGB |  | Образец цвета* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C-M-Y-K | R-G-B |  |
| Сиреневый | 0 | 24-56-20-0 | 194-112-204 |  |
| Черный | 1 | 99-99-99-100 | 0-0-0 |  |
| Оранжевый | 2 | 0-60-100-0 | 255-102-0 |  |
| Белый | 3 | 0-0-0-0 | 255-255-255 |  |
| Красный | 4 | 0-100-100-0 | 255-0-0 |  |
| Синий | 5 | 95-41-0-0 | 13-150-255 |  |
| Голубой | 6 | 40-0-0-0 | 153-254-255 |  |
| Зеленый | 7 | 75-0-100-0 | 64-254-0 |  |
| Желтый | 8 | 0-20-100-0 | 255-204-0 |  |
| Коричневый | 9 | 0-20-40-60 | 101-51-0 |  |
| Малиновый** | А | 0-100-0-0 | 255-0-255 |  |
| Темно-Синий** | В | 100-100-0-0 | 0-0-255 |  |
| Бирюзовый** | С | 60-0-20-0 | 102-255-204 |  |
| Темно-серый | D | 0-0-0-60 | 102-102-102 |  |
| Светло-зеленый | Е | 40-0-40-0 | 153-255-153 |  |

* – визуализация цвета на экране монитора зависит от установленных настроек системы, монитора и принтера. Поэтому на разных компьютерах возможно различное представление оттенков цвета.

** – данные цвета не рекомендованы к применению. Применять только после согласования с ЮГ-СИСТЕМА плюс.

Таблица 2 –Графические образы и надписи для нанесения на флажки.

Линия окружности вокруг образа показана для примера. Тип флажка для размещения образа потребитель устанавливает самостоятельно.

| № п/п | Образ | Условное обозначение образа |  | Наименование (значение образа) |  | Кол-во | Тип флажка | Цвет образа, в соответствии с таблицей 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | — |  | Пустой (нет образа). |  |  |  |  |
| 2 |  | 001-х |  | Работа на линии. |  |  |  |  |
| 3 |  | 002-х |  | Защита выведена. |  |  |  |  |
| 4 |  | 003-х |  | Наложено защитное заземление. |  |  |  |  |
| 5 |  | 004-х |  | Защита выведена. Наложено защитное заземление. |  |  |  |  |
| 6 |  | 005-х |  | Работа, защита выведена, наложено защитное заземление. |  |  |  |  |
| 7 |  | 006-х |  | Несоответствие. |  |  |  |  |
| 8 |  | 007-х |  | Автоматическое включение резерва. |  |  |  |  |
| 9 |  | 008-х |  | Работа под напряжением. |  |  |  |  |
| 10 |  | 009-4 |  | Несинхронное напряжение. |  |  |  |  |
| 11 |  | 009-8 |  | Отключено, «разрез» не сфазирован. |  |  |  |  |
| 12 |  | 009-7 |  | Отключено, схема разобрана, «разрез» сфазирован. |  |  |  |  |
| 13 |  | 010-х |  | Автоматическое повторное включение |  |  |  |  |
| 14 |  | 011-х |  | Автоматическая частотная разгрузка |  |  |  |  |
| 15 |  | 012-х |  | Система автоматического отключения нагрузки |  |  |  |  |
| 16 |  | 013-х |  | «Не включать, работа на линии!» |  |  |  |  |
| 17 |  | 014-х |  | Отключено. |  |  |  |  |
| 18 |  | 015-х |  | Внимание шунт! |  |  |  |  |
| 19 |  | 016-4 |  | Генератор |  |  |  |  |
| 20 |  | 017-17 |  | Двустороннее АБП |  |  |  |  |
| 21 |  | 018-17 |  | Одностороннее АБП |  |  |  |  |
| 22 |  | 019-7 |  | Отключено, схема не разобрана |  |  |  |  |
| 24 |  | 021-14 |  | Установлен шунт. |  |  |  |  |
| 25 |  | 022-14 |  | Дефект. |  |  |  |  |
| 26 |  | 023-1 |  | Кабель, шины ВЛ отболчены. |  |  |  |  |
| 27 |  | 023-4 |  | Включены заземляющие ножи. |  |  |  |  |
| 28 |  | 023-5 |  | Изолирующая шторка. |  |  |  |  |
| 29 |  | 024-44 |  | Котельная и т.п. |  |  |  |  |
| 30 |  | 025-17 |  | Фабрика, завод, промышленное предприятие. |  |  |  |  |
| 31 |  | 026-18 |  | Дизельная электростанция. |  |  |  |  |
| 32 |  | 027-18 |  | Оборудование повреждено, ждет определения характера или места повреждения. |  |  |  |  |
| 33 |  | 028-18 |  | Определены характер или место повреждения. |  |  |  |  |
| 34 |  | 029-18 |  | Явное повреждение. |  |  |  |  |
| 35 |  | 030-18 |  | Оборудование ждет испытания. |  |  |  |  |
| 36 |  | 031-18 |  | Оборудование испытано. |  |  |  |  |
| 37 |  | 032-5 |  | Больница, медицинское учреждение. |  |  |  |  |
| 38 |  | 033-5 |  | Лагерь, детский лагерь, кемпинг. |  |  |  |  |
| 39 |  | 034-5 |  | Объект системы водоснабжения. |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 035-14 |  | «Кабель отсоединен!» |  |  |  |
| 41 |  |  | 036-14 |  | «Не включать! Работают люди!» |  |  |  |
| 42 |  |  | 037-14 |  | «Не включать! Работы на линии!» |  |  |  |
| 43 |  | 038-4 |  | Объект включен. |  |  |  |  |
| 44 |  | 039-4 |  | Объект отключен. |  |  |  |  |

# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

# Единый адрес: ysy@nt-rt.ru