По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72  Астана +7(7172)727-132  Белгород (4722)40-23-64  Брянск (4832)59-03-52  Владивосток (423)249-28-31  Волгоград (844)278-03-48  Вологда (8172)26-41-59  Воронеж (473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89  Иваново (4932)77-34-06  Ижевск (3412)26-03-58  Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81  Калуга (4842)92-23-67  Кемерово (3842)65-04-62  Киров (8332)68-02-04  Краснодар (861)203-40-90  Красноярск (391)204-63-61  Курск (4712)77-13-04  Липецк (4742)52-20-81  Магнитогорск (3519)55-03-13  Москва (495)268-04-70  Мурманск (8152)59-64-93  Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12  Новокузнецк (3843)20-46-81  Новосибирск (383)227-86-73  Орел (4862)44-53-42  Оренбург (3532)37-68-04  Пенза (8412)22-31-16  Пермь (342)205-81-47  Ростов-на-Дону (863)308-18-15  Рязань (4912)46-61-64  Самара (846)206-03-16  Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54  Сочи (862)225-72-31  Ставрополь (8652)20-65-13  Тверь (4822)63-31-35  Томск (3822)98-41-53  Тула (4872)74-02-29  Тюмень (3452)66-21-18  Ульяновск (8422)24-23-59  Уфа (347)229-48-12  Челябинск (351)202-03-61  Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: [ysy@nt-rt.ru](mailto:ysy@nt-rt.ru)

|  |
| --- |
| **КАРТА ЗАКАЗА**  на флажки и предупредительные таблички для щита диспетчерского мозаичного ЩДМ-25 |

1. сведения о заказчике

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия Заказчика |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны, факс |  |
| E-mail |  |
| Ф.И.О. и должность лица, заполнившего карту заказа |  |

1. *полное Наименование сетей. ЗАГОЛОВОК щитА*, для которого заказываются данные флажки и предупредительные таблички

|  |
| --- |
|  |

***Таблица*** *– Типы флажков. Внешний вид и размер.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма,*  *внешний вид флажка* | *Тип флажка,*  *наименование* | *Внешний размер,*  *мм* | *Максимальный размер образа,*  *мм* | *Примечание* |
| *HZ102 форма.jpg* | *HZ****102****C*  *(«Табличка»)* | *30 х 19* | *26 х 11* | *Отверстие для установки* ∅ *1,0 мм. Применение в ЩДМ‑25 выпуска после 1 июля 2010 г.* |
| *HZ103 форма.jpg* | *HZ****103****C*  *(«Квадрат»)* | *20 х 16* | *14 х 14* | *—* // *—* |
| *HZ106 форма.jpg* | *HZ****106****C*  *(«Диск»)* | *20 х 16* | ∅ *14* | *—* // *—* |

***Таблица 1*** *– Цветовая палитра для нанесения графических образов и надписей.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Название цвета* | *Код цвета* | *Параметры цвета*  *по палитре CMYK и RGB* | | *Образец*  *цвета\** |
| *C-M-Y-K* | *R-G-B* |  |
| *Сиреневый* | *0* | *24-56-20-0* | *194-112-204* |  |
| *Черный* | *1* | *99-99-99-100* | *0-0-0* |  |
| *Оранжевый* | *2* | *0-60-100-0* | *255-102-0* |  |
| *Белый* | *3* | *0-0-0-0* | *255-255-255* |  |
| *Красный* | *4* | *0-100-100-0* | *255-0-0* |  |
| *Синий* | *5* | *95-41-0-0* | *13-150-255* |  |
| *Голубой* | *6* | *40-0-0-0* | *153-254-255* |  |
| *Зеленый* | *7* | *75-0-100-0* | *64-254-0* |  |
| *Желтый* | *8* | *0-20-100-0* | *255-204-0* |  |
| *Коричневый* | *9* | *0-20-40-60* | *101-51-0* |  |
| *Малиновый\*\** | *А* | *0-100-0-0* | *255-0-255* |  |
| *Темно-Синий\*\** | *В* | *100-100-0-0* | *0-0-255* |  |
| *Бирюзовый\*\** | *С* | *60-0-20-0* | *102-255-204* |  |
| *Темно-серый* | *D* | *0-0-0-60* | *102-102-102* |  |
| *Светло-зеленый* | *Е* | *40-0-40-0* | *153-255-153* |  |

*\* – визуализация цвета на экране монитора зависит от установленных настроек системы, монитора и принтера. Поэтому на разных компьютерах возможно различное представление оттенков цвета.*

*\*\* – данные цвета не рекомендованы к применению. Применять только после согласования с ЮГ-СИСТЕМА плюс.*

***Таблица 2*** *–Графические образы и надписи для нанесения на флажки.*

*Линия окружности вокруг образа показана для примера. Тип флажка для размещения образа потребитель устанавливает самостоятельно.*

| *№*  *п/п* | *Образ* | *Условное обозначение образа* | | *Наименование*  *(значение образа)* | | *Кол-во* | *Тип флажка* | *Цвет образа, в соответствии с таблицей 1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* |  | *—* | | *Пустой (нет образа).* | |  |  |  |
| *2* |  | *001-х* | | *Работа на линии.* | |  |  |  |
| *3* |  | *002-х* | | *Защита выведена.* | |  |  |  |
| *4* |  | *003-х* | | *Наложено защитное заземление.* | |  |  |  |
| *5* |  | *004-х* | | *Защита выведена. Наложено защитное заземление.* | |  |  |  |
| *6* |  | *005-х* | | *Работа, защита выведена, наложено защитное заземление.* | |  |  |  |
| *7* |  | *006-х* | | *Несоответствие.* | |  |  |  |
| *8* |  | *007-х* | | *Автоматическое включение резерва.* | |  |  |  |
| *9* |  | *008-х* | | *Работа под напряжением.* | |  |  |  |
| *10* |  | *009-4* | | *Несинхронное напряжение.* | |  |  |  |
| *11* |  | *009-8* | | *Отключено, «разрез» не сфазирован.* | |  |  |  |
| *12* |  | *009-7* | | *Отключено, схема разобрана, «разрез» сфазирован.* | |  |  |  |
| *13* |  | *010-х* | | *Автоматическое повторное включение* | |  |  |  |
| *14* |  | *011-х* | | *Автоматическая частотная разгрузка* | |  |  |  |
| *15* |  | *012-х* | | *Система автоматического отключения нагрузки* | |  |  |  |
| *16* |  | *013-х* | | *«Не включать, работа на линии!»* | |  |  |  |
| *17* |  | *014-х* | | *Отключено.* | |  |  |  |
| *18* |  | *015-х* | | *Внимание шунт!* | |  |  |  |
| *19* |  | *016-4* | | *Генератор* | |  |  |  |
| *20* |  | *017-17* | | *Двустороннее АБП* | |  |  |  |
| *21* |  | *018-17* | | *Одностороннее АБП* | |  |  |  |
| *22* |  | *019-7* | | *Отключено, схема не разобрана* | |  |  |  |
| *24* |  | *021-14* | | *Установлен шунт.* | |  |  |  |
| *25* |  | *022-14* | | *Дефект.* | |  |  |  |
| *26* |  | *023-1* | | *Кабель, шины ВЛ отболчены.* | |  |  |  |
| *27* |  | *023-4* | | *Включены заземляющие ножи.* | |  |  |  |
| *28* |  | *023-5* | | *Изолирующая шторка.* | |  |  |  |
| *29* |  | *024-44* | | *Котельная и т.п.* | |  |  |  |
| *30* |  | *025-17* | | *Фабрика, завод, промышленное предприятие.* | |  |  |  |
| *31* |  | *026-18* | | *Дизельная электростанция.* | |  |  |  |
| *32* |  | *027-18* | | *Оборудование повреждено, ждет определения характера или места повреждения.* | |  |  |  |
| *33* |  | *028-18* | | *Определены характер или место повреждения.* | |  |  |  |
| *34* |  | *029-18* | | *Явное повреждение.* | |  |  |  |
| *35* |  | *030-18* | | *Оборудование ждет испытания.* | |  |  |  |
| *36* |  | *031-18* | | *Оборудование испытано.* | |  |  |  |
| *37* |  | *032-5* | | *Больница, медицинское учреждение.* | |  |  |  |
| *38* |  | *033-5* | | *Лагерь, детский лагерь, кемпинг.* | |  |  |  |
| *39* |  | *034-5* | | *Объект системы водоснабжения.* | |  |  |  |
| *40* |  | | *035-14* | | *«Кабель отсоединен!»* |  |  |  |
| *41* |  | | *036-14* | | *«Не включать! Работают люди!»* |  |  |  |
| *42* |  | | *037-14* | | *«Не включать! Работы на линии!»* |  |  |  |
| *43* |  | *038-4* | | *Объект включен.* | |  |  |  |
| *44* |  | *039-4* | | *Объект отключен.* | |  |  |  |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72  Астана +7(7172)727-132  Белгород (4722)40-23-64  Брянск (4832)59-03-52  Владивосток (423)249-28-31  Волгоград (844)278-03-48  Вологда (8172)26-41-59  Воронеж (473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89  Иваново (4932)77-34-06  Ижевск (3412)26-03-58  Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81  Калуга (4842)92-23-67  Кемерово (3842)65-04-62  Киров (8332)68-02-04  Краснодар (861)203-40-90  Красноярск (391)204-63-61  Курск (4712)77-13-04  Липецк (4742)52-20-81  Магнитогорск (3519)55-03-13  Москва (495)268-04-70  Мурманск (8152)59-64-93  Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12  Новокузнецк (3843)20-46-81  Новосибирск (383)227-86-73  Орел (4862)44-53-42  Оренбург (3532)37-68-04  Пенза (8412)22-31-16  Пермь (342)205-81-47  Ростов-на-Дону (863)308-18-15  Рязань (4912)46-61-64  Самара (846)206-03-16  Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54  Сочи (862)225-72-31  Ставрополь (8652)20-65-13  Тверь (4822)63-31-35  Томск (3822)98-41-53  Тула (4872)74-02-29  Тюмень (3452)66-21-18  Ульяновск (8422)24-23-59  Уфа (347)229-48-12  Челябинск (351)202-03-61  Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес: [ysy@nt-rt.ru](mailto:ysy@nt-rt.ru)